## Musterfirma GmbH
Geräte/Anlagen | Prüfer | Prüfintervall | Abnahme | Letzte Prüfung | Nächste Prüfung
Wiederkehrende Prüfung §82b GewO | UTR | 5 Jahre |  | 2004-10-01 | 2009-09-30
Aktualisierung AWK | Schaffer & Partner | 5 Jahre | 2000-03-01 | 2008-02-01 | 2013-01-30
Meldung SVP | intern | 4 Jahre | 1997-11-13 | 2007-07-01 | 2011-06-30
Abwasseranalyse | IBL | 2 Jahre | 1999-09-20 | 2009-07-03 | 2011-07-03
Unterweisung Areitssicherheit | Schaffer & Partner | jährlich |  | 2009-11-04 | 2010-11-04
0
0
0
0
0
Prüfpflichten
Elektrische Anlagen (Werkstätte) | Paul Siblik | 2 Jahre |  | 2008-09-10 | 2010-09-10
Elektro Handstapler | Stöcklin | jährlich |  | 2009-06-09 | 2010-06-09
Feuerungsanlage (Emissionen) | Dvoulety | jährlich |  | 2008-11-17 | 2009-11-17
Feuerungsanlage (Heizkessel) | Strebel | jährlich |  | 2008-04-01 | 2009-04-01
Handfeuerlöscher | Manus | 2 Jahre |  | 2009-02-02 | 2011-02-02
Hebebühnen | Siems & Klein | jährlich |  | 2009-05-06 | 2010-05-06
Kompressor (Druckluftbehälter) | TÜV Österreich | 2 Jahre |  | 2009-06-19 | 2011-06-19
Ölabscheider / Schlammfang | intern | monatlich | siehe internes Prüfbuch
Rückschlagsicherungen (Autogen) | Rhona | 2 Jahre |  | 2009-02-13 | 2011-02-13
Tore (Hub-, Kipp-, Rolltore sowie alle kraft-betriebenen Tore mit Torblattfläche>10m2) | elektro korkisch | jährlich |  | 2009-08-27 | 2010-08-27
0
0
0
0
Liste für Prüfintervall
|  | Intervall | Tage
|  | monatlich | 30
|  | halbjährlich | 183
|  | jährlich | 365
|  | 2 Jahre | 730
|  | 4 Jahre | 1460
|  | 3 Jahre | 1095
|  | 5 Jahre | 1825
|  | 10 Jahre | 3650
|  | heute | 2026-07-28
|  | Alarmzeit | 2026-09-26
Formulas:
Nächste Prüfung = IF([Prüfintervall]="jährlich",[Letzte Prüfung]+365,IF([Prüfintervall]="monatlich",[Letzte Prüfung]+30,IF([Prüfintervall]="halbjährlich",[Letzte Prüfung]+183,IF([Prüfintervall]="2 Jahre",[Letzte Prüfung]+730,IF([Prüfintervall]="3 Jahre",[Letzte Prüfung]+1095,IF([Prüfintervall]="4 Jahre",[Letzte Prüfung]+1460,IF([Prüfintervall]="5 Jahre",[Letzte Prüfung]+1825,IF([Prüfintervall]="10 Jahre",[Letzte Prüfung]+3650))))))))
Abnahme = [Abnahme, row above]+60